Министерство Внутренних Дел Республики Молдова

Генеральный  Инспекторат по Чрезвычайным Ситуациям

Региональное Управление ЧС АТО Гагаузия

Профилактические мероприятия в холодный период времени

Холодный период времени года оказывает влияние на нашу жизнь и общественную деятельность, что предполагает необходимость обеспечения мер пожарной безопасности и устранения риска возникновения пожара. В отопительный период увеличивается опасность возникновения пожара из-за используемых отопительных систем. Профилактические мероприятия по пожарной безопасности предполагают обеспечение защиты граждан и их имущества. В целях минимизации риска возникновения пожаров, которые могут произойти из-за неправильной эксплуатации печей или других отопительных приборов, настоятельно рекомендуем соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- Обязательно - перед началом отопительного сезона печь необходимо протестировать, затопив печь для обнаружения и устранения неисправностей;

- Любая печь должна иметь собственный фундамент и не примыкать всей поверхностью одной из сторон к деревянным конструкциям;

- Печи и дымоходы необходимо тщательно проверить на наличие трещин,  из которых могут выходить клубы дыма или искры, что в свою очередь могут стать причиной возгорания горючих материалов находящихся вблизи печи;

- Дымоходы должны быть отштукатурены до самого потолка, а при пересечении перекрытия и крыши из горючих материалов, должны изолироваться  путем утолщения слоя до 25 см  из негорючих материалов;

- Необходимо обеспечить безопасное расстояние между горючими материалами, находящимися в помещении  у массива топящейся печи;

- На деревянном полу перед топкой необходимо прибить/установить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 х70 см;

- В помещении, где расположена печь, запрещается складировать горючие материалы больше положенной нормы;

- Пепел необходимо выкидывать только в специально отведенное место, только после того как угли полностью погасли;

- Запрещается эксплуатация печи без дверцы, а также топить печь дровами по длине превышающей размеры топки;

- Печи, которые топятся на жидком топливе, категорически запрещается эксплуатировать с открытой дверцей печи;

- Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей;

- Запрещается  сушить на печи вещи и сырые дрова;

- Категорически  запрещается закрывать шиберную заслонку дымохода до конца;

- Печи, которые не имеют ножек или имеют и их высота не превышает 25 см, для термозащиты  напольных покрытий из горючих материалов необходимо изолировать с помощью негорючих материалов;

- Перед началом отопительного сезона, печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины;

- Дымоход печи должен выступать выше кровли не менее чем на 0.5-0.8 м;

- При выводе дымохода сквозь поверхности крыши, следует соблюдать расстояние не менее 10 см между фасадом наружных кладок дымохода и горючими элементами крыши;

- В дымоходах должны быть предусмотрены дверцы для очистки;

- Дымоходы, которые находятся вблизи с горючими материалами (склады кормов, пиломатериалы и .т.д.), или которые расположены на крышах с горючими элементами, необходимо обеспечить искрогасителям;

- Запрещается выводить один дымоход на несколько печей, эксплуатируемых различными видами топлива (на газу,  на твердом топливе и на жидком).

Другой распространенной причиной пожара в холодное время года является эксплуатация импровизированных электроустановок и электронагревателей. Необходимо также  соблюдать следующие  меры безопасности, чтобы избежать возникновения пожара:

- Не перегружайте электрические цепи, подключая больше потребителей, чем предусмотрено для этой установки;

- Не используйте предохранители большей мощности, чем необходимо, в распределительных щитах;

- Не используйте неисправные электроустановки;

- Не используйте импровизированные электроустановки;

- Для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту используемых электроустановок осуществляется  только уполномоченными, аттестованными лицами;

- Запрещается использовать временные соединения, вводя электрические провода без штепселя, непосредственно в розетку;

- В случае частичного разрушения установки не оставляйте концы электрических проводов неизолированными;

Другими источниками возникновения пожара являются нарушения в установке и эксплуатации тепловых электростанций на жидком или газообразном топливе.  Соблюдайте следующие меры пожарной безопасности:

- Установки должны  монтироваться  только специалистами;

- Дымоходы должны быть изготовлены из негорючих, огнеупорных материалов;

- Запрещается хранить большое количество жидкого топлива в котельной (за исключением необходимого количества на текущий день), а также оборудование или материалы, не связанные с его эксплуатацией.

Ввод в эксплуатацию топливных форсунок или топливных горелок на  газообразном топливе должны выполняться при строгом соблюдении правил розжига. Соблюдайте следующие меры пожарной безопасности:

- Проверьте оборудования  для того, чтобы  обнаружить утечки топлива;

- Перед розжигом необходимо обеспечить приток воздуха  для удаления остатков продуктов сгорания не менее чем на 10 минут;

- При розжиге  всегда необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Котельные должны быть оснащены  порошковыми, углекислотными или пенными огнетушителями, в зависимости от вида используемого топлива.

Важно запомнить:

«Гораздо легче предотвратить пожар, чем его ликвидировать!»

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации звонить

по единому номеру вызова экстренных служб

112